| EMPRESA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO |  |  |  |  |  |
| DIRECCION |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE TOMA |  |  |  |  |  |
| PUNTO DE TOMA |  |  |  |  |  |
| TOMADA POR |  |  |  |  |  |
| FECHA DE TOMA |  |  |  |  |  |
| HORA DE LA TOMA |  |  |  |  |  |
| ANALISIS FISICO QUIMICO |  |  |  |  |  |
| PARAMETRO | UNIDADES |  | METODO | RESULTADO | RESOLUCION DE 2115 DE 2007 |
| CROMO VI | Mg/L |  | Espectrofotométrico |  | 0,05 |
| CLORO TOTAL | Mg/L |  | Espectrofotométrico |  | 0,3 – 2 |
| HIERRO | Mg/L |  | Espectrofotométrico |  | 0,3 |
| AMONIO |  |  | Espectrofotométrico |  | 0,02 |
| FLUOR |  |  | Espectrofotométrico |  | 1,0 |
| FOSFATOS | Mg/L |  | Espectrofotométrico |  | 0,5 |
| CIANURO |  |  | Espectrofotométrico |  | 0,05 |
| ALUMINIO |  |  | Espectrofotométrico |  | 0,2 |
| SULFATO | UNT |  | Espectrofotométrico |  | 5 |
| NITRATOS | Mg/L |  | Espectrofotométrico |  | 10 |
| NITRITOS | Mg/L |  | Espectrofotométrico |  | 0,1 |
| TEMPERATURA DE LA MUESTRA | °C |  | Electrométrico |  | 40 |
| PH | Unidades de PH |  | Electrométrico |  | 6,5 – 9 |
| TURBIEDAD | Mg/L SO4≡ |  | Electrométrico |  | ≤ 2 NTU |
| COLOR APARENTE | UPC |  | Espectrofotometrico |  | ≤15 U Pt-Co |

________________________________				____________________________

FUNCIONARIO EMAC S.A. E.S.P.					OPERARIO DE LA PLANTA

| Elaboro: | Reviso: | Aprobó: |
| --- | --- | --- |
| Cargo: | Cargo: | Cargo: |
| Firma: | Firma: | Firma: |